Согласно:						                      Утверждаю:

Председателем ПК						           Директор школы

________ Дементьева Т.Н.					 ________  Бублик О.Б.

«___» __________ 2014 г.						 «___» __________ 2014 г.

Приказ №___ от _________

Инструкция № 10

по пожарной безопасности в спортивном зале

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности  в  спортивном  зале  несет  учитель  физического  воспитания, который  проводит  там  занятия  и  который  приказом  директора    назначен  ответственным  за  пожарную  безопасность  в  спортивном  зале.

Спортивный  зал  обязательно  должен  быть  оснащен  первичными  средствами  пожаротушения - пожарными  кранами и ручными  огнетушителями

ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям  ГОСТа  12.4.009-83:

-  путем  навески  на  вертикальные  конструкции  на  высоте  не  более  1,5 м  от  уровня  пола  до  нижнего  торца  огнетушителя;

Огнетушители  должны  устанавливаться  таким  образом, чтобы  был  виден  имеющийся  на  его  корпусе  текст  инструкции  по  использованию. Конструкции    для  размещения  огнетушителей  должны  позволять  визуально  определить  тип  установленных  в  них  огнетушителей.

Огнетушители  должны  размещаться  в  легкодоступных  местах, где  исключено  повреждение попадание  на  них  прямых  лучей  и  атмосферных  осадков, непосредственное  воздействие  отопительных  и  нагревательных  приборов.

Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу.

Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью  к  действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  учителем  физической  культуры.

Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих  нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается.

В  спортивном  зале  запрещается:

-   производить  перепланировку  помещения  с  отступлением  от  требований  действующих  строительных  норм  и  правил;

-  устанавливать  решетки, жалюзи  и  подобные  им  несъемные  солнцезащитные, декоративные  и  архитектурные  устройства  на  окнах;

-  применять  с  целью  отопления  нестандартные  (самодельные)  нагревательные  приборы;

-   использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;

-    обертывать  электрические  лампы  бумагой, материей  и  другими  горючими  материалами;

-    применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы  и  фонари;

производить  уборку  помещений, очистку  оборудования  с  применением  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей;

-  снимать  стеклянные  колпаки  со  светильников.

-   включать  в  одну  розетку  несколько  мощных  потребителей  электроэнергии.

-    использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  свойства  изоляцией;

-   оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  неизолированными  концами;

-  пользоваться  поврежденными  розетками, ответвительными  коробками, рубильниками;

-  завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники;

-  использовать  ролики, выключатели, штепсельные  розетки  для  подвешивания  одежды  и  других  предметов;

В  спортивном  зале  следует  размещать  только  необходимые  для  обеспечения  учебного  процесса  оборудования.

Хранение  в  спортивном  зале  учебно-наглядных  пособий  и  учебного  оборудования,  которые  не  предусмотрены  утвержденными  перечнями  и  программами  не  допускается.

1. Требования безопасности перед началом работы

1.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и  проверить его исправность.

1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

2. Требования безопасности во время работы

2.1. Спортивный  зал запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам.

2.2. Пребывание учащихся в спортивном  зале  разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физической  культуры.

2.5. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

2.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.

2.7. По  окончании  занятий  учитель  должен  тщательно  осмотреть  помещение, устранить  выявленные  недостатки, обесточить  сеть  и  закрыть  помещение.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

3.2. При возникновении пожара необходимо:

-  немедленно сообщить  в ближайшую пожарную часть   по  телефону:  п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-4-77, либо  диспетчеру МЧС - 010  или в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- отключить  электроэнергию на этажном ЩО;

- закрыть окна и двери;

- поставить в известность директора, дежурного администратора.

-  случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации.

- принять  меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности и эвакуации материальных ценностей;

- приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.);

- необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол.

- покидая помещение, необходимо закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений столовой, наличии людей в помещениях, представлять другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

Лица, виновные в нарушении Инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном порядке.

Помните! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает интенсивность горения.

3.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать «Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в кабинет  учителя  и шкафы.

С инструкцией ознакомлен(а):

_________          _________           ________________

(дата)                  (подпись)                       (инициалы)

__________          _________                  ________________

(дата)                 (подпись)                         (инициалы)

__________          _________                    ________________

(дата)               (подпись)                           (инициалы)

__________            _________                    ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                        ________________

(дата)                 (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                    ________________

(дата)               (подпись)                           (инициалы)

__________            _________                    ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                        ________________

(дата)                 (подпись)                             (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                        ________________

(дата)                 (подпись)                             (инициалы)