Согласовано                                                                                       Утверждаю

Председателем ПК                                                                            Директор школы

________  Дементьева Т.Н.                   	                                      _______  О.Б. Бублик

«___»  ____________2014г.                                                                «___»__________2014г.

Приказ № ___ от__________

Инструкция № 12

о порядке действий персонала по обеспечению

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

- Общие положения

  - Инструкция разработана в соответствии с правилами противопожарного режима.

  - Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре

  - Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара

  - Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в четверть учебного года

- Порядок эвакуации при пожаре

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть

по  телефону: в пожарную часть п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-4-77, либо  диспетчеру МЧС - 010  или в ЕДДС  – 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

  - В течение 1 мин. оповестить администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении пожара. Оповещение о пожаре осуществляется  тремя короткими звонками в течение 1 минуты. В случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации.

  - В течение 2 мин. (после получения сигнала) звену пожаротушения приступить к ликвидации очага пожара (Отв. – Нач. звена пожаротушения)

  - Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, форточки, вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. (Отв. – Зав. кабинетами, зав.хоз, ответственный за пожарную безопасность)

  - В течение 4 мин. (после получения сигнала) быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию учащихся школы в безопасное место (на стадион школы) согласно схемы эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей (Отв. – учителя-предметники). Принять меры к самостоятельной эвакуации из здания в соответствии порядком эвакуации.

  - В течение 5 мин. (после получения сигнала) проверить наличие учеников и работников учреждения и доложить начальнику штаба ГО и ЧС о степени наличия преподавательского состава, работников и учащихся школы в безопасном месте (Отв. – Кл. руководители, Зам. директора по УВР, зав.хоз)

  - В течение 6 мин. (после получения сигнала) членам добровольной пожарной дружины подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  сохранению   материальных  ценностей  (Отв. – Начальник штаба ГО)

  - В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь (Отв. – Нач. звена оказания медицинской помощи), либо вызвать «Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43

  - В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать эвакуацию учащихся с территории школы (Отв. – Зам. директора по ВР)

Директор школы:___________________ О.Б. Бублик