Согласно:							            Утверждаю:

Председателем ПК						            Директор школы

________ Дементьева Т.Н.				            ______ Бублик О.Б.

«___» __________ 2014 г.					            «___» __________ 2014 г.

Приказ № ___ от _________

Инструкция № 4

По пожарной безопасности в кабинете физики

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности  в кабинете физики    несет учитель физики,  который  проводит  там  занятия,  и  приказом  директора    назначен  ответственным  за  пожарную  безопасность  в  кабинете.

Кабинет физики обязательно  должен  быть  оснащен  первичными  средствами  пожаротушения.

Ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям  ГОСТа  12.4.009-83:

-  путем  навески  на  вертикальные  конструкции  на  высоте  не  более  1,5 м  от  уровня  пола  до  нижнего  торца  огнетушителя;

Огнетушители  должны  устанавливаться  таким  образом, чтобы  был  виден  имеющийся  на  его  корпусе  текст  инструкции  по  использованию. Конструкции    для  размещения  огнетушителей  должны  позволять  визуально  определить  тип  установленных  в  них  огнетушителей.

Огнетушители  должны  размещаться  в  легкодоступных  местах, где  исключено  повреждение попадание  на  них  прямых  лучей  и  атмосферных  осадков, непосредственное  воздействие  отопительных  и  нагревательных  приборов.

Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу.

Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью  к  действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  учителем  физики.

Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих  нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается.

В  кабинете  запрещается:

-         производить  перепланировку  помещения  с  отступлением  от  требований  действующих  строительных  норм  и  правил;

-         устанавливать  решетки, жалюзи  и  подобные  им  несъемные  солнцезащитные, декоративные  и  архитектурные  устройства  на  окнах;

-         применять  с  целью  отопления  нестандартные  (самодельные)  нагревательные  приборы;

-         использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники;

-         обертывать  электрические  лампы  бумагой, материей  и  другими  горючими  материалами;

-         применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы  и  фонари, производить  уборку  помещений, очистку  деталей  и  оборудования  с  применением  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей;

-  использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  свойства  изоляцией;

-         оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  неизолированными  концами;

-         пользоваться  поврежденными  розетками, ответвительными  коробками, рубильниками, неисправными  электроприборами;

-         завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники;

-         использовать  ролики, выключатели, штепсельные  розетки  для  подвешивания  одежды  и  других  предметов.

-         оставлять  без  присмотра  включенные  в  сеть  электроприборы  и  др.

В  кабинете  следует  размещать  только  необходимые  для  обеспечения  учебного  процесса  приборы.

Хранение  материалов  и  веществ, используемых  при  проведении  лабораторных  работ, должно  обеспечиваться  с  учетом  их  физических  свойств  и  требований  пожарной  безопасности. Совместное  хранение  веществ, взаимодействие  которых  может  вызвать  пожар  или  взрыв, не  допускается.

1. Требования безопасности перед началом работы

1.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

2. Требования безопасности во время работы

2.1. Кабинет физики  запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

2.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

2.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

2.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

2.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

2.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы;

не пользоваться приборами с открытой спиралью.

2.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

2.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

2.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

2.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

3.2. При возникновении пожара необходимо:

-  немедленно сообщить  в ближайшую пожарную часть   по  телефону:  п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-4-77, либо  диспетчеру МЧС - 010  или в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- отключить  электроэнергию на этажном ЩО;

- закрыть окна и двери;

Помните! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает интенсивность горения.

- поставить в известность директора, дежурного администратора.

-  случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации.

- принять  меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности и эвакуации материальных ценностей;

- приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.);

- необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол.

- покидая помещение, необходимо закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений столовой, наличии людей в помещениях, представлять другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

Лица, виновные в нарушении Инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном порядке.

3.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать «Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы.

4.3. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, выключить свет и закрыть помещение.

С инструкцией ознакомлен(а):

_________          _________           ________________

(дата)                  (подпись)                       (инициалы)

__________          _________                  ________________

(дата)                 (подпись)                         (инициалы)

__________          _________                    ________________

(дата)               (подпись)                           (инициалы)

__________            _________                    ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                        ________________

(дата)                 (подпись)                             (инициалы)

__________       ___________                       ________________

(дата)               (подпись)                               (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)