Согласовано                                                                           Утверждаю

Председателем ПК                                                                Директор школы

________  Дементьева Т.Н.                   	                           _______  О.Б. Бублик

«___»  ____________2014г.                                                    «___»__________2014г.

Приказ №___ от ________

Инструкция № 3

По  пожарной безопасности в кабинете информатики

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

Ответственность  за  обеспечение  пожарной  безопасности  в кабинете информатики    несет учитель,  который  проводит  там  занятия,  и  приказом  директора    назначен  ответственным  за  пожарную  безопасность  в   кабинете.

В кабинете число столов не должно превышать количества, установленного нормой проектирования.

Расстановка мебели и оборудования в кабинете информатики не должна препятствовать эвакуации  людей и подходу к средствам пожаротушения

Кабинет информатики обязательно  должен  быть  оснащен  первичными  средствами  пожаротушения.

Ручные  огнетушители  должны  размещаться  согласно  требованиям  ГОСТа  12.4.009-83:

-  путем  навески  на  вертикальные  конструкции  на  высоте  не  более  1,5 м  от  уровня  пола  до  нижнего  торца  огнетушителя;

Огнетушители  должны  устанавливаться  таким  образом, чтобы  был  виден  имеющийся  на  его  корпусе  текст  инструкции  по  использованию. Конструкции    для  размещения  огнетушителей  должны  позволять  визуально  определить  тип  установленных  в  них  огнетушителей.

Огнетушители  должны  размещаться  в  легкодоступных  местах, где  исключено  повреждение попадание  на  них  прямых  лучей  и  атмосферных  осадков, непосредственное  воздействие  отопительных  и  нагревательных  приборов.

Для  ревизии, ремонта  или  замены  нельзя  отправлять  все  огнетушители  сразу.

Повседневный  контроль  за  сохранностью, содержанием  и  постоянной  готовностью  к  действию  первичных  средств  пожаротушения  осуществляется  учителем информатики.

Использование  первичных  средств  пожаротушения  для  хозяйственных  и  прочих  нужд, не  связанных  с  тушением  пожаров, запрещается.

В  кабинете  информатики запрещается:

-   производить  перепланировку  помещения  с  отступлением  от  требований  действующих  строительных  норм  и  правил;

-   применять  с  целью  отопления  нестандартные  (самодельные)  нагревательные  приборы;

-   использовать  электроплитки, кипятильники, электрочайники;

-   обертывать  электрические  лампы  бумагой, материей  и  другими  горючими  материалами;

-   применять  для  освещения  свечи, керосиновые  лампы  и  фонари;

-   оставлять  без  присмотра  включенные  в  сеть  компьютеры, проекторы и  другую технику;

-     включать  в  одну  розетку  несколько  мощных  потребителей  электроэнергии.

-  производить  уборку  помещений, очистку  техники    с  применением  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей;

-  использовать  кабели  и  провода  с  поврежденной  или  потерявшей  защитные  свойства  изоляцией;

-  оставлять  под  напряжением  электрические  провода  и  кабели  с  неизолированными  концами;

- пользоваться  поврежденными  розетками, ответвительными  коробками, рубильниками, неисправными  электроприборами;

-  завязывать  и  скручивать  провода, а  также  оттягивать  провода  и  светильники;

-   использовать  ролики, выключатели, штепсельные  розетки  для  подвешивания  одежды  и  других  предметов.

В  кабинете  информатики  следует  размещать  только  необходимые  для  обеспечения  учебного  процесса   пособия, которые  должны  храниться  в  шкафах.

Хранение  в  кабинете  учебно-наглядных  пособий  и  учебного  оборудования, проведение  опытов  и  других  видов  работ, которые  не  предусмотрены  утвержденными  перечнями  и  программами  не  допускается.

1. Требования безопасности перед началом работы

1.1. Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.

1.2. Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его нормализации.

2. Требования безопасности во время работы

2.1. Запрещается  использовать  кабинет  информатики  в  качестве  классной  комнаты  для  занятий  по  другим  предметам  и  для  проведения  сборов.

2.2. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

2.3. Не приступать к работе с влажными руками.

2.4. Не оставлять включенное оборудование без присмотра.

2.5. Не класть предметы на оборудование и дисплей.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван — отключить оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

3.2. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

3.3. При возникновении пожара необходимо:

-  немедленно сообщить  в ближайшую пожарную часть   по  телефону:  п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-4-77, либо  диспетчеру МЧС - 010  или в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- отключить  электроэнергию на этажном ЩО;

- закрыть окна и двери;

Помните! Приток воздуха и его движение значительно увеличивает интенсивность горения.

- поставить в известность директора, дежурного администратора.

-  случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации.

- принять  меры по эвакуации людей, тушению пожара, сохранности и эвакуации материальных ценностей;

- приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или песком.);

- необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол.

- покидая помещение, необходимо закрыть окна и двери, чтобы поток свежего воздуха не способствовал быстрому распространению огня;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений столовой, наличии людей в помещениях, представлять другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

Лица, виновные в нарушении Инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном порядке.

3.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ: при освобождении пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

3.5.При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать «Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43

4. Требования безопасности по окончании работ

4.1. Отключить оборудование от электросети.

4.2. Привести в порядок рабочее место.

4.3. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, выключить свет и закрыть помещение.

С инструкцией ознакомлен (а):

_________          _________           ________________

(дата)                  (подпись)                       (инициалы)

__________          _________                  ________________

(дата)                 (подпись)                         (инициалы)

__________          _________                    ________________

(дата)               (подпись)                           (инициалы)

__________            _________                    ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                             (инициалы)

__________          _________                        ________________

(дата)                 (подпись)                             (инициалы)

__________       ___________                       ________________

(дата)               (подпись)                               (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)

__________            _________                      ________________

(дата)                (подпись)                              (инициалы)